## Importação
Cliente | Teste Schulz (dados ficticios)
Técnico | Operador Teste
Instrumento | Calibrador de boca CB-001 (ficticio)
Parametro | Nominal | LEA | Medida 1 | Medida 2
P1 | 10 | 0.05 | 10.01 | 10.02
P2 | 25 | 0.05 | 24.98 | 24.99
P3 | 40.5 | 0.05 | 40.58 | 40.6
P4 | 62 | 0.05 | 61.995 | 62.005
P5 | 80 | 0.05 | 79.92 | 79.93